## Sheet1
ケース名 | 冷熱源 | 温熱源 | 地域 | 空調合計 [MJ] | 空調ファン [MJ] | 空調全熱交換器 [MJ] | 二次ポンプ [MJ] | 熱源主機 [MJ] | 熱源補機 [MJ] | 一次ポンプ [MJ] | 冷却塔ファン [MJ] | 冷却水ポンプ [MJ]
Case_W_A1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 1地域 | 434260.98 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 269270.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A2 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 2地域 | 445544.7934 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 277573.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A3 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 3地域 | 395056.1596 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 234228.1468 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A4 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 4地域 | 395544.4634 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 233587.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A5 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 5地域 | 368584.4709 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 206395.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A6 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 6地域 | 399564.1719 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 232478.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A7 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 7地域 | 402115.2405 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 236786.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_A8 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプA) | 8地域 | 488427.6994 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 320084.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 1地域 | 434260.98 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 269270.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B2 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 2地域 | 445544.7934 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 277573.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B3 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 3地域 | 395056.1596 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 234228.1468 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B4 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 4地域 | 395544.4634 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 233587.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B5 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 5地域 | 368584.4709 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 206395.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B6 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 6地域 | 399564.1719 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 232478.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B7 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 7地域 | 402115.2405 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 236786.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_B8 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプB) | 8地域 | 488427.6994 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 320084.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 1地域 | 438303.7646 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 273313.6974 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C2 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 2地域 | 445544.7934 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 277573.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C3 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 3地域 | 401985.5917 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 241157.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C4 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 4地域 | 413004.9426 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 251048.2834 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C5 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 5地域 | 387854.045 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 225665.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C6 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 6地域 | 426362.1464 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 259276.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C7 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 7地域 | 443386.8113 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 278057.8769 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_C8 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 8地域 | 538405.1405 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 370061.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 1地域 | 438303.7646 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 273313.6974 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D2 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 2地域 | 445544.7934 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 277573.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D3 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 3地域 | 401985.5917 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 241157.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D4 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 4地域 | 397636.2285 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 235679.5693 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D5 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 5地域 | 368584.4709 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 206395.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D6 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 6地域 | 415857.2568 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 248771.132 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D7 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 7地域 | 405997.82 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 240668.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_D8 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプD) | 8地域 | 538405.1405 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 370061.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 1地域 | 438303.7646 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 273313.6974 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E2 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 2地域 | 445544.7934 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 277573.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E3 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 3地域 | 401985.5917 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 241157.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E4 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 4地域 | 397636.2285 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 235679.5693 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E5 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 5地域 | 368584.4709 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 206395.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E6 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 6地域 | 415857.2568 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 248771.132 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E7 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 7地域 | 405997.82 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 240668.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_E8 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプE) | 8地域 | 538405.1405 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 370061.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 1地域 | 448876.898 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 283886.8308 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F2 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 2地域 | 453219.9729 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 285248.4209 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F3 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 3地域 | 411829.3824 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 251001.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F4 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 4地域 | 414757.199 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 252800.5398 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F5 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 5地域 | 387854.045 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 225665.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F6 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 6地域 | 453693.4237 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 286607.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F7 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 7地域 | 444089.809 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 278760.8746 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_W_F8 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプF) | 8地域 | 589107.9495 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 420764.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A1 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 1地域 | 395380.726 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 230390.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A2 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 2地域 | 399103.6033 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 231132.0513 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 3地域 | 347962.7958 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 187134.783 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 4地域 | 345890.8837 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 183934.2245 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 5地域 | 326361.7079 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 164172.7607 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A6 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 6地域 | 362317.6879 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 195231.5631 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A7 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 7地域 | 381325.5671 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 215996.6327 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_A8 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプA) | 8地域 | 463669.2323 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 295326.0195 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B1 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 1地域 | 395380.726 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 230390.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B2 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 2地域 | 399103.6033 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 231132.0513 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 3地域 | 347962.7958 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 187134.783 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 4地域 | 345890.8837 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 183934.2245 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 5地域 | 326361.7079 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 164172.7607 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B6 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 6地域 | 362317.6879 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 195231.5631 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B7 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 7地域 | 381325.5671 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 215996.6327 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_B8 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプB) | 8地域 | 463669.2323 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 295326.0195 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C1 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 1地域 | 399573.0116 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 234582.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C2 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 2地域 | 404365.2318 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 236393.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 3地域 | 355538.035 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 194710.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 4地域 | 371098.6678 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 209142.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 5地域 | 348242.522 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 186053.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C6 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 6地域 | 398576.1632 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 231490.0384 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C7 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 7地域 | 422783.2651 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 257454.3307 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_C8 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプC) | 8地域 | 510667.6312 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 342324.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D1 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 1地域 | 395380.726 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 230390.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D2 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 2地域 | 399103.6033 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 231132.0513 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 3地域 | 355538.035 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 194710.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 4地域 | 354738.3599 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 192781.7007 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 5地域 | 327231.736 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 165042.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D6 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 6地域 | 390678.119 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 223591.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D7 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 7地域 | 387834.9508 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 222506.0164 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_D8 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 8地域 | 510667.6312 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 342324.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E1 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 1地域 | 395380.726 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 230390.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E2 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 2地域 | 399103.6033 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 231132.0513 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 3地域 | 355538.035 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 194710.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 4地域 | 354738.3599 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 192781.7007 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 5地域 | 327231.736 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 165042.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E6 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 6地域 | 390678.119 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 223591.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E7 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 7地域 | 387834.9508 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 222506.0164 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_E8 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプE) | 8地域 | 510667.6312 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 342324.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F1 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 1地域 | 405818.4839 | 129122.0672 | 0 | 35868 | 240828.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F2 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 2地域 | 404365.2318 | 128414.272 | 0 | 39557.28 | 236393.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 3地域 | 372368.7675 | 126189.7728 | 0 | 34638.24 | 211540.7547 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 4地域 | 373880.1361 | 126088.6592 | 0 | 35868 | 211923.4769 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 5地域 | 348242.522 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 186053.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F6 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 6地域 | 424715.0696 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 257628.9448 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F7 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 7地域 | 422936.1954 | 126796.4544 | 0 | 38532.48 | 257607.261 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_P_F8 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプF) | 8地域 | 561370.9825 | 131245.4528 | 0 | 37097.76 | 393027.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_X_1 | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | ウォータチリングユニット(水冷式) | 6地域 | 423766.7999 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 256680.6751 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_X_2 | ウォータチリングユニット(水冷式) | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプC) | 6地域 | 428561.5053 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 261475.3805 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_X_3 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(水冷式) | 6地域 | 392353.8153 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 225267.6905 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_X_4 | パッケージエアコンディショナ(水冷式) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 6地域 | 396591.5159 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 229505.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_X_5 | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 6地域 | 397438.3834 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 230352.2586 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_X_6 | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプD) | 6地域 | 407632.1444 | 125684.2048 | 0 | 41401.92 | 240546.0196 | 0 | 0 | 0 | 0